## Slide 1
Regional risiko og sårbarhetsanalyse for produksjon og leveranse av drikkevann rundt Oslofjorden
Nils Erik Pedersen

## Slide 2
Krav til sikkerhet – Overordnet ROS analyse
Eksempel: MOVAR har tilstrekkelig produksjonskapasitet til å forsyne egen region i 2060. De kan også tilby reservevann både til Folloregionen og til Sarpsborg/Fredrikstad. Det er imidlertid ikke tilstrekkelig kapasitet dersom MOVAR skal forsyne med full reservevanndekning både nordover og sydover samtidig.
Behovet oppstår dersom hovedkilden til Sarpsborg eller Fredrikstad og til Follo stopper opp samtidig. Risikoen for slike sammenfallende hendelser med alvorlige og langvarige konsekvenser er liten og kostnaden for helt å eliminere risikoen er høy.
Det er behov for å utarbeide en overordnet ROS analyse som tar for seg risiko og konsekvens ved større hendelser med regional påvirkning.

## Slide 3
Overordnet ROS
Mangel på innsatsfaktorer, eksempelvis mangel på fellingskjemikalier, CO2, el. og som vil kunne stanse anlegg som benytter samme rensemetode.
Langvarig strømbrudd i deler av regionen.
Langvarig tørke (2 år).
Flom.
Terror/sabotasje.
Brudd på viktige overføringssystemer, skader i fjellrom/tunneler etc.
Endret råvannskvalitet.
Langvarig vedlikehold, samtidig med uønskede hendelser på kritiske komponenter.
Cyber-angrep.

## Slide 4
Glitrevannverket
Asker og Bærum vannverk (ABV)
Oslo kommune (VAV)
Oppegård vannverk (Stangåsen)
MOVAR
Nedre Romerike vannverk (NRVA)
FREVAR
Baterød vannverk
(Sarpsborg)
Isesjø vannverk
(Sarpsborg)
GLOMMA
Holsfjorden
GLOMMA
GLOMMA
Maridalsvannet
Elvåga
Glitre
Røysjø
(Holsfjorden)
Vannsjø
Gjersjøen

## Slide 5
Glitrevannverket
Asker og Bærum vannverk (ABV)
Oslo kommune (VAV)
Oppegård vannverk (Stangåsen)
MOVAR
Nedre Romerike vannverk (NRVA)
FREVAR
Baterød vannverk
(Sarpsborg)
Store prisforskjeller på kjøp av vann fra de ulike produsentene påvirker valg og etablering av infrastruktur.
Vannforsyning bør bygges ut i fra regionale behov, med best mulig sikkerhet uten kortsiktige økonomiske intensiver.
Regionale avtaler om vannforsyning og reservevannforsyning reduserer risikoen.

## Slide 6
Store gevinster med regionalt samarbeid mellom vannprodusentene og kommunene.
Hvilken rolle kan fagrådet ta?