## Slide 1: Søknad om utslippstillatelser
Møte mellom Fagrådet og Statsforvalter 20.10
Tekst basert på godkjent referat

## Slide 2: Overordna
Partene var enige om at det er riktig og relevant å se på Indre Oslofjord som en felles resipient for alle avløpsanleggene
Målet med Fagrådets arbeid i denne fasen, er å jobbe på tvers for å fram felles maler og resipientvurdering for søknader til utslippstillatelse rundt Indre Oslofjord

## Slide 3: EU-direktiv- mål om god tilstand
Revidert avløpsdirektiv og utslippstillatelser: Strengeste kravet gjelder. Det vil ta tid før nytt avløpsdirektiv er implementert i norsk rett
Statsforvalteren anbefalte Fagrådet å kontakte Norsk Vann for informasjon om avløpsdirektivet
Fagrådet: Mange av kommunene ønsker å ha på plass kravene før de prosjekterer anlegget. Statsforvalteren påpekte at det er viktig at anleggene ikke prosjekteres for minstekravene i forurensningsforskriften
Kommunene må vurdere forventet belastning inn til avløpsrenseanlegget, forventet utvikling i kommunene, og hva som må til for å nå målet om god tilstand i resipientene

## Slide 4: Utslippssøknad
Kommunene og andre selskaper rundt indre Oslofjord, sender selv inn søknad om ny utslippstillatelse til Statsforvalteren
Kommunene sørger selv for at pe- tellingen skjer
Fagrådet ønsker at samtlige avløpsrenseanlegg og kommuner bruker samme resipientundersøkelse som grunnlag, siden indre Oslofjord anses som felles resipient
Fagrådet utarbeider felles maler for de andre delene av søknaden
Hver enkelt kommune kan bruke malene og konsulenter, men må sikre at de selv sitter med eierskap til tillatelsen. Søker kan søke om hvilke vilkår de ønsker – rensekrav og/eller utslippskrav i mg/l
Viktig at søker har god dokumentasjon og gode resipientvurderinger. Det er viktig at kommunene vurderer hvilken informasjon som foreligger i dag, og om det er godt nok til å kunne sende inn søknad nå.

## Slide 5: Utslippssøknad fortsettelse
Viktig at søker har god dokumentasjon og gode resipientvurderinger
Viktig at kommunene vurderer hvilken informasjon som foreligger i dag, og om det er godt nok til å kunne sende inn søknad nå
Viktig at avløpsnett og overløpspunkter beskrives i søknaden. Må ha oversikt over ledningsnett, overløpspunkter og tilstand på disse, samt vurdere påvirkning på vannforekomstene.
Avløpsdirektivet og strengere krav: Statsforvalteren understrekte at kommunene kan forberede søknadene før de har et fullstendig grunnlag

## Slide 6: Renseanleggene
Statsforvalteren ønsker å få inn søknader nå, og har ikke mulighet til å avvente Miljødirektoratets undersøkelser (modellering av Oslofjorden)
Biogassanlegg kan være omfattet av Industriutslippsdirektivet (IED) og skulle i så tilfelle hatt nye tillatelser innen 2022
Viktig at søknaden beskriver slambehandling sett opp mot forurensningsforskriften kap. 36 vedlegg I, og om denne aktiviteten er omfattet av BREF Waste Treatment (BREF for avfallshåndtering)
I søknaden må det beskrives både behandlingsmetode og behandlingskapasitet
Rejektvannet vil få krav til utslippsgrenser i påslippspunktet til avløpsrenseanlegget. Vi kan hensynta rensegraden ved avløpsrenseanlegget i vurderingen av overholdelse av forpliktende utslippskrav (BAT-AEL) til vann
Ulike avløpsrenseanlegg slipper ut ulike N-sammensetninger. Noen nitrogrenfraksjoner er mer biotilgjengelig. Gis det ulike rensekrav? Statsforvalteren informerte om at det er satt like krav til Tot-N og ikke skilt på type/sammensetning av nitrogen

## Slide 7: Resipientvurdering
Statsforvalters veiledningen om innhold i søknader vedr resipientvurderinger «Resipientvurderingen skal gjøres både direkte ved utslippspunktet, og i en gradient fra utslippspunktet. For avløpsanlegg skal det foretas undersøkelser både ved utslippspunktet for renset avløpsvann ved selve avløpsrenseanlegget, og ved utslippspunkter for eventuelle overløp langs avløpsnettet».
Statsforvalteren har altså ikke satt krav til at overvåkingen skal utføres etter en bestemt modell (vifteform etc.). Statsforvalter er opptatt av at overvåkingen skjer i en gradient. Det kan hende en modellering er godt nok. Vi vil vurdere i hvert enkelt tilfelle og hver enkel søknad for seg. Det er viktig å ha et godt kunnskapsgrunnlag.